**Dujų chromatografas su liepsnos jonizaciniu detektoriumi**

**Gamintojas**: Varian

**Modelis**: 340

**Tyrimo metodas:** Dujų chromatografija – tai metodas, kurio metu analizuojamos medžiagos yra garų būvyje, tačiau jų struktūra nesuardyta. Dažniausiai šis metodas naudojamas išanalizuoti medžiagų grynumą arba iš mišinio išskirti atskirus komponentus.

**Nustatomi rodikliai:** Kiekybinė lakių organinių medžiagų analizė, mažiausia nustatoma analitės koncentracija apie 10 µg/L

**Kontaktinis asmuo**:

* Prof. (HP) dr. Stasys Tautkus
* [stasys.tautkus@chf.vu.lt](mailto:stasys.tautkus@chf.vu.lt)
* Tel. nr. 2193117, 2193114
* kab. nr. 224, 225

**Paslaugos vykdytojas**:

* Prof. (HP) dr. Vida Vičkačkaitė
* [vida.vickackaite@chf.vu.lt](mailto:vida.vickackaite@chf.vu.lt)
* tel. nr. 2193124
* kab. nr. 123

**Kaina**:

* viena valanda – 100 Lt / 28,96 €